|  |
| --- |
| Primjena od 02.01.2024.Ur.br.: 07-24-38  |
| **CJENIK RADOVA NA ODRŽAVANJU DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORIJA MJESNIH ODBORA** |
|  |
| r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena(EUR) |
|   | **VODOINSTALATERSKI RADOVI** |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| 1. | Zamjena sifona na umivaoniku ili sudoperu. U cijenu uključen samo rad. Materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 16,00 |
| 2. | Čišćenje i predihtavanje postojećeg sifona. U cijenu uključen rad i potrošni materijal | kpl | 1 | 13,30 |
| 3. | Montaža umivaonika i slavine. U cijenu uključen rad montaže, spajanje slavine i sifona. Materijal je u režiji naručitelja | kpl | 1 | 46,50 |
| 4. | Zamjena brtve ili perlatora slavine. U cijenu uključen rad i materijal. | kpl | 1 | 10,00 |
| 5. | Zamjena slavine na umivaoniku, sudoperu, kadi. U cijenu uključen samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 33,20 |
| 6. | Zamjena ventila. Uključuje rad i materijal. | kpl | 1 | 26,60 |
| 7. | Odčepljivanje sifona, odvoda umivaonika, sudopera, kade, tuš kade, WC školjke bez demontaže. | kpl | 1 | 26,60 |
| 8. | Odčepljivanje WC školjke sa demontažom. | kpl | 1 | 39,80 |
| 9. | Zamjena dovodnih ili odvodnih cijevi perilice rublja ili posuđa. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 13,30 |
| 10. | Spajanje sudopera na instalaciju. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 20,00 |
| 11. | Spajanje perilice rublja ili posuđa na instalaciju. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 23,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Zamjena vanjskog toaletnog kotlica. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 26,60 |
| 13. | Zamjena usisnog modula vanjskog kotlića. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 20,00 |
| 14. | Zamjena usisnog modula ugradbenog vodokotlića. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 23,90 |
| 15. | Zamjena izljevnog modula vanjskog vodokotlića. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 18,60 |
| 16. | Zamjena izljevnog modula ugradbenog vodokotlića. Cijena uključuje rad i materijal. | kom | 1 | 22,60 |
| 17. | Čišćenje kučišta vanjskog vodokotlića od kamenca. Cijena uključuje rad i potrošni materijal. | kom | 1 | 10,70 |
| 18. | Čišćenje kučišta ugradbenog vodokotlića od kamenca. Cijena uključuje rad i potrošni materijal. | kom | 1 | 13,30 |
| 19. | Izmjena silikonskog kita sudopera, tuš kade, kade, umivaonika. Cijena uključuje rad i materijal te skidanje postojećeg silikona. | kpl | 1 | 10,70 |
| 20. | Čišćenje odvoda, sifona spojena cijevi za odvode u zidu. | kpl | 1 | 13,30 |
| 21. | Blindiranje cijevi/odvoda u zidu. | kom | 1 | 6,70 |
| 22. | Montaža tuš kade sa obzidavanjem i sifonom. U cijenu uključen rad i materijal. | kpl | 1 | 79,70 |
| 23. | Montaža slavine (tuš) kade. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 26,60 |
| 24. | Montaža sifona (tuš) kade. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 10,70 |
| 25. | Montaža WC školjke podne. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 26,60 |
| 26. | Montaža vanskog kotlića sa kutnim ventilom. Uključuje rad i potrošni materijal, osnovni materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 33,20 |
| 27. | Montaža električnog bojlera. Uključuje spajanje na izvode vode i struje. U cijeni samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 59,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Režijski sat, sad vodoinstalatera u radnom vremenu, za sve nespecificirane radove. | h | 1 | 13,30 |
|   |   |   |   |   |
|   | **SOBOSLIKARSKI RADOVI** |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1. | Skidanje stare boje sa zidova struganjem. Cijena uključuje odvoz otpada. | m2 | 1 | 2,00 |
| 2. | Ličenje zidova bijelom bojom u jednom naliču. Cijena uključuje rad, materijal i eventualno potrebnu skelu. | m2 | 1 | 2,40 |
| 3. | Ličenje zidova bijelom bojom u dva naliča. Cijena uključuje rad, materijal i eventualno potrebnu skelu. | m2 | 1 | 4,00 |
| 4. | Ličenje zidova bijelom bojom u tri naliča. Cijena uključuje rad, materijal i eventualno potrebnu skelu. | m2 | 1 | 5,40 |
| 5. | Ličenje stropova bijelom bojom u dva naliča. Cijena uključuje rad, materijal i eventualno potrebnu skelu. | m2 | 1 | 4,00 |
| 6. | Ličenje zidova u boji po izboru naručitelja. U cijenu uključen samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 2,00 |
| 7. | Brušenje i gletanje zidova glet masom, kao priprema za radove ličenja. U cijenu uključen rad, materijal i eventualno potrebna skela. | m2 | 1 | 2,70 |
| 8. | Ličenje cijevi (ograde, geleneder, cijev, instalacije grijanja). Cijena uključuje rad i završnu boju. | m' | 1 | 1,60 |
| 9. | Ličenje cijevi većeg promjera ili ograde. Cijena uključuje rad i završnu boju. | m2 | 1 | 6,00 |
| 10. | Lijepljenje tapeta. Cijena uključuje rad i potrošni materijal, osnovni materijal (tapeta) u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 8,00 |
| 11. | Zaštita poda tvrdom PVC folijom (građevinska folija) | m2 | 1 | 0,80 |
| 12. | Zaštita namještaja tankom PVC folijom | m2 | 1 | 0,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Skidanje, bojenje te ponovna montaža armstrong ploča. Cijena uključuje rad I materijal. | m2 | 1 | 6,00 |
| 14. | Lijepljenje tapeta. Cijena uključuje rad i potrošni materijal, osnovni materijal (tapeta) u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 8,00 |
|   |   |   |   |   |
|   | **KERAMIČARSKI RADOVI** |   |   |   |
| 1. | Postavljane keramičkih pločica dimezija većih od 30cm. Cijena uključuje rad i osnovni materijal. Keramičke pločice u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 16,00 |
| 2. | Postavljanje keramičkog sokla. Cijena uključuje rad i osnovni materijal. Keramički sokl u režiji naručitelja. | m' | 1 | 7,30 |
| 3. | Postavljanje silikona na spojeve keramičkog opločenja. Uključuje rad i materijal. | m' | 1 | 1,40 |
| 4. | Obijanje postojećeg keramičkog opločenja. Uključuje skidanje ljepila i pripremu podloge za postavu novog opločenja. Cijena uključuje rad i odvoz otpada. | m2 | 1 | 5,40 |
|   |   |   |   |   |
|   | **ELEKTRIČARSKI RADOVI** |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1. | Montaža novog prekidača (običan - jednostruki).  | kom | 1 | 4,00 |
| 2. | Montaža novog prekidača (izmjenični - dvostruki). | kom | 1 | 8,00 |
| 3. | Montaža novog prekidača (križno-izmjenični - trostruki) | kom | 1 | 10,70 |
| 4. | Zamjena/promjena starog prekidača.  | kom | 1 | 10,70 |
|   | Napomena: Cijena uključuje rad i potrošni materijal. Prekidač je u režiji naručitelja. |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 5. | Montaža rasvjetnog tijela u čvrsti strop (betonski, gredice…).  | kom | 1 | 20,00 |
| 6. | Montaža rasvjetnog tijela u spušteni strop (gips kartonski, armstrong).  | kom | 1 | 8,00 |
| 7. | Montaža zidnog rasvjetnog tijela (unutarnje ili vanjsko). | kom | 1 | 26,60 |
| 8. | Montaža spuštene rasvjete (visilice).  | kom | 1 | 13,30 |
| 9. | Montaža LED rasvjetnog tijela u spušteni strop. | kom | 1 | 8,00 |
| 10. | Montaža LED rasvjetnog tijela u čvrsti strop.  | kom | 1 | 20,00 |
|   | Napomena: Cijena uključuje montažu rasvjetnog tijela na postojeću električnu instalaciju, do 3m visine. Rasvjetno tijelo je u režiji naručitelja. |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 11. | Zamjena stare utičnice na postojećoj instalaciji. | kom | 1 | 6,00 |
| 12. | Montaža nove utičnice. | kom | 1 | 4,00 |
| 13. | Montaža antenske utičnice. | kom | 1 | 9,30 |
| 14. | Montaža UTP utičnice. | kom | 1 | 9,30 |
|   | Napomena: Trošak potrošnog materijala je uključen u cijenu. Nabava utičnice je u režiji naručitelja. |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |  **OSTALO** |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| 1. | Usluga priključenja i isključenja potrošača. | kom | 1 | 6,70 |
| 2. | Provjera ispravnosti električne instalacije. Obračun po 1 mjernom mjestu. | kom | 1 | 20,00 |
| 3. | Čišćenje poslovnih i ostalih prostora ( pranje prozora, podova, usisavanje, pražnjenje kanta za smeće i sl. ) | h | 1 | 8,00 |
| m² | 1 | 2,50 |
| 4 | Montaža i spajanje centralnog grijanja: kotla na kruta goriva, plinskog kotla i plinskog kombiniranog bojlera | kom. | 1 | 200,00 |
| 5. | Spajanje i montaža plinske peći | kom. | 1 | 66,00 |
| 6 | Spajanje i montaža grijaćeg tijela - radijatora | kom. | 1 | 53,00 |

 **Komunalni servisi Popovača d.o.o.**